## 等級2,3
維持管理対策仕様書 | [10 empty] | 等級 |  | 3
対象配管 （該当するものに■とする） |  |  |  | □排水管 |  | □給水管 |  | □給湯管 |  | □ガス管
Ａ．コンクリート内埋込み配管 （下記に該当する場合に■とする）
□ | 壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていない
Ｂ．地中埋設管上のコンクリートの打設 （下記に該当するものに■とする）
□ | 該当なし
□ | 地中埋設管上にコンクリートが打設されていない
□ | 地中埋設管上に，配管改修時に構造躯体に影響を及ぼさない土間コンクリート等を打設
( | 該当部位： | [11 empty] | ）
□ | 他の法令の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
( | 該当法令： | [11 empty] | ）
Ｃ．排水管（継ぎ手，ヘッダー含む）の清掃の容易性 （下記に該当する場合に■とする）
□ | 排水管（継ぎ手，ヘッダー含む）の内面が平滑 ・・・・ |  |  |  | （ | □ | 設備機器内における掃除口及び掃除可能なトラップの下流側の部分を含む | [5 empty] | ）
( | 仕様等： | [11 empty] | ）
□ | 排水管が清掃に支障をきたすたわみ，抜け，その他変形が生じない措置を講じている
( | 措置： | [11 empty] | ）
( | 接続方法： | □ねじ接合 | □接着接合 | □ﾒｶﾆｶﾙ接合 |  | □その他( | [5 empty] | ) | ）
D．排水管の清掃措置と主要接合部等の点検措置 （下記に該当するものに■とする）
設備機器名 |  |  |  | １階 便器 | ２階 便器 | トイレ 手洗器 | 洗面台 | 洗濯機 給排水 | 浴室 | 流し台 | 食洗機
排水管の清掃措置 | 排水管が便所に隣接する排水桝に直結 |  |  | □
| 便器を取り外しにより清掃可能 |  |  | □ | □
| 設備機器付近に掃除口を設置 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 掃除可能なトラップを設置 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 清掃を行うための開口 |  | 露出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
設備機器と配管の接合部の点検措置 | 給水管との接合部 |  | 露出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 給湯管との接合部 |  | 露出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 排水管との接合部 |  | 露出 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
バルブ及びヘッダーの点検措置 | 給水管のバルブ |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
| 給水管のヘッダー |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
| 給湯管のバルブ |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
| 給湯管のヘッダー |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
| ガス管のバルブ |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
| ガス管のヘッダー |  | □無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
雨水管、暖房用温水配管は対象となりません。
Note on D30: キャビネット内に露出の場合も含みます。 （キャビネット内点検口からの場合は「点検口」）…接合部等も同様。
Note on D33: 水栓ボックスの場合も「点検口」に含みます。
Note on D35: 水栓ボックスの場合も「点検口」に含みます。

## 記入例
維持管理対策仕様書 | [10 empty] | 等級 |  | 3
対象配管 （該当するものに■とする） |  |  |  | ■排水管 |  | ■給水管 |  | ■給湯管 |  | ■ガス管
Ａ．コンクリート内埋込み配管 （下記に該当する場合に■とする）
■ | 壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていない
Ｂ．地中埋設管上のコンクリートの打設 （下記に該当するものに■とする）
□ | 該当なし
■ | 地中埋設管上にコンクリートが打設されていない
■ | 地中埋設管上に，配管改修時に構造躯体に影響を及ぼさない土間コンクリート等を打設
( | 該当部位： | [11 empty] | ）
□ | 他の法令の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
( | 該当法令： | [11 empty] | ）
Ｃ．排水管（継ぎ手，ヘッダー含む）の清掃の容易性 （下記に該当する場合に■とする）
■ | 排水管（継ぎ手，ヘッダー含む）の内面が平滑 ・・・・ |  |  |  | （ | ■ | 設備機器内における掃除口及び掃除可能なトラップの下流側の部分を含む | [5 empty] | ）
( | 仕様等： | ＶＵ管（直管），同規格の配管で接続 | [10 empty] | ）
■ | 排水管が清掃に支障をきたすたわみ，抜け，その他変形が生じない措置を講じている
( | 措置： | 支持金物・吊り金物により適切な間隔で固定 | [10 empty] | ）
( | 接続方法： | □ねじ接合 | ■接着接合 | □ﾒｶﾆｶﾙ接合 |  | □その他( | [5 empty] | ) | ）
D．排水管の清掃措置と主要接合部等の点検措置 （下記に該当するものに■とする）
設備機器名 |  |  |  | １階 便器 | ２階 便器 | トイレ 手洗器 | 洗面台 | 洗濯機 給排水 | 浴室 | 流し台 | 食洗機
排水管の清掃措置 | 排水管が便所に隣接する排水桝に直結 |  |  | ■
| 便器を取り外しにより清掃可能 |  |  | ■ | ■
| 設備機器付近に掃除口を設置 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 掃除可能なトラップを設置 |  |  | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □
| 清掃を行うための開口 |  | 露出 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
設備機器と配管の接合部の点検措置 | 給水管との接合部 |  | 露出 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □
| 給湯管との接合部 |  | 露出 | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □
| 排水管との接合部 |  | 露出 | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □
|  |  | 点検口 | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □
バルブ及びヘッダーの点検措置 | 給水管のバルブ |  | □無し | ■有り | ( | 外部○○付近、給湯器周り | [5 empty] | に設置）
|  |  |  | ■露出 |  | ■点検口
| 給水管のヘッダー |  | □無し | ■有り | ( | 洗面脱衣室床下 | [5 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | ■点検口
| 給湯管のバルブ |  | □無し | ■有り | ( | 給湯器周り | [5 empty] | に設置）
|  |  |  | ■露出 |  | □点検口
| 給湯管のヘッダー |  | □無し | ■有り | ( | 洗面脱衣室床下 | [5 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | ■点検口
| ガス管のバルブ |  | □無し | ■有り | ( | 給湯器周り | [5 empty] | に設置）
|  |  |  | ■露出 |  | □点検口
| ガス管のヘッダー |  | ■無し | □有り | ( | [6 empty] | に設置）
|  |  |  | □露出 |  | □点検口
記入例
雨水管、暖房用温水配管は対象となりません。
Note on D30: キャビネット内に露出の場合も含みます。 （キャビネット内点検口からの場合は「点検口」）…接合部等も同様。
Note on D33: 水栓ボックスの場合も「点検口」に含みます。
Note on D35: 水栓ボックスの場合も「点検口」に含みます。