## 作成要領
－「設計内容説明書」作成ツールについて－ ★2022年11月版★
【概要】
| ● | 本ツールでは設計住宅性能評価申請に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
| ● | 令和4年11月7日以降に設計住宅性能評価を申請する住宅に限り、本ツールをご利用いただくことができます。
【作成について】
★共通事項
| ● | チェックボックス（ □ ）は、クリックするとチェックが入ります。もう一度クリックするとチェックが消えます。
| ● | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力します。
| ● | 青色ｾﾙ | は、原則として、プルダウンメニューから選択します。直接入力も可能です｡
| ● | プルダウンメニューに適当な文字や数値がない場合は、セルに直接入力してください。
| ● | 枠組壁工法の一戸建て住宅専用です｡
| ● | 住宅の工法・構造により適用可能な書式が異なりますので、各ページのタイトルにご注意ください。
| ● | 設計の内容を示す数値や仕様の他、それらが示されている「記載図書」も必ず入力してください。
| ● | 設計内容説明書に記載している事項は、設計図書に明示してください。
| ● | 1つの項目に対して、複数の仕様がある場合は、代表的な仕様を記載してください。
| ● | 該当しない項目の記入は不要です。斜線等を引く必要もありません。
| ● | 選択しない評価項目については、添付の必要はありません。
| ※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、ハウスプラス中国住宅保証(株)はその責任を負い
ません。使用者の責任においてご活用ください。
| ※ | 本ツールは、ハウスプラス中国住宅保証(株)への住宅性能評価申請を目的に作成されています。
上記の目的以外に、当社の許可なく、本ツールを複写、加工し、一般に公開、配布することを禁じます。

## 必須（構造1）
設計内容説明書＜枠組壁工法＞
※の欄を設計者が記入のこと
建築物の名称※
建築物の所在地※
設計者氏名※
評価者氏名
－必須項目－ | [15 empty] | 1.構造の安定に関すること 1
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [12 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造の安定に関すること | 1-1 | 検証方法 | 地震力及び |  | 壁量計算（仕様規定） | [5 empty] | ※詳細は各計算書による |  |  | □ | 壁量計算書
| 耐震等級 |  | 風圧力に関す |  | 保有水平耐力計算等 | [8 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | る検証 |  | 限界耐力計算
| 1-3 |  |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
| その他 | 枠組 | 土台 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  | ） |  |  | □ | 仕様書 |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 304 | 306 | 404 | 406 | 408 | 38mm×89mm以上
[14 empty] | □ | 仕上表
|  |  | たて枠 | ・ | 寸法形式 |  |  | （ |  |  | ） |  |  | □ | 平面図 |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 304 | 306 | 404 | 406 | 408 | 38mm×89mm以上
[5 empty] | 間隔 |  |  | （ |  |  | ） |  |  | □ | 伏図 |  | 500mm以下 | 650mm以下
|  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・ | 径・長さ |  |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | 径12mm以上・長さ350mm以上
|  |  |  | ・ | 配置の方法 | [11 empty] | 2m間隔以内、隅各部、土台の継ぎ手部
[5 empty] | □ | 間隔2.0ｍ以下・建物の隅角部付近・土台継手付近
[5 empty] | □ | 1階まぐさ受けの付くたて枠下部150mm以内の箇所
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 耐力壁 | 外壁 | □ | 構造伏図等の凡例 | [8 empty] | □ | 壁量計算書
|  |  |  | □ | 認定番号（ | [7 empty] | ） | □ | 構造計算書 |  | 構造用合板（1級）9mm以上 | 構造用合板（1級）7.5mm以上 | 構造用合板（2級）9mm以上 | 構造用パネル | ハードボード7mm以上 | パーティクルボード12mm以上 | 構造用合板2級7.5mm以上 | ハードボード5mm以上 | 硬質木片セメント板12mm以上 | 構造用せっこうボードA種12mm以上 | 構造用せっこうボードB種12mm以上 | 13mm×210mm製材斜め貼り | 強化せっこうボード12mm以上 | ラスシート（角波亜鉛鉄板）0.4mm以上 | ラスシート（メタルラス）0.6mm以上 | シージングボード12mm以上 | せっこうボード12mm以上 | 13mm×210mm製材縦貼り | 筋かい18mm×89mm以上
|  |  |  | □ | 種類・厚（ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書
[5 empty] | 外周くぎの種類・間隔 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | □ | 仕上表 |  | CN50・100mm以下 | CNZ50・100mm以下 | BN50・100mm以下 | GNF40・100mm以下 | SFN45・100mm以下 | WSN・100㎜以下 | DTSN・100mm以下 | SN40・100mm以下 | GNF40・150mm以下 | SFN45・150mm以下 | CN50・下枠、縦枠、上枠2本 | CNZ50・下枠、縦枠、上枠2本 | BN50・下枠、縦枠、上枠2本
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ） | □ | 伏図 |  | CN50・200mm以下 | CNZ50・200mm以下 | BN50・200mm以下 | GNF40・200mm以下 | SFN45・200mm以下 | WSN・200㎜以下 | DTSN・200mm以下 | SN40・200mm以下 | GNF40・300mm以下 | SFN45・300mm以下 | CN50・下枠、縦枠、上枠2本 | CNZ50・下枠、縦枠、上枠2本 | BN50・下枠、縦枠、上枠2本
|  |  | 内壁 | □ | 構造伏図等の凡例 | [8 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | □ | 認定番号（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | □ | 種類・厚（ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 外周くぎの種類・間隔 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ）
|  | 準耐力壁 | 準耐力壁 | ・ | 種類・厚（ | [7 empty] | ） |  |  |  | せっこうボード12mm以上
[5 empty] | 外周くぎの種類・間隔 |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  |  | GNF40・100mm以下 | SFN45・100mm以下 | WSN・100㎜以下 | DTSN・100mm以下
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ） |  |  |  | GNF40・200mm以下 | SFN45・200mm以下 | WSN・200㎜以下 | DTSN・200mm以下
|  | 床組等 | 2階以上の床面 | ・ | 種類・厚（ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書 |  | 構造用合板 18mm以上 | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 18mm以上 | パーティクルボード 15mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
[5 empty] | 根太形式 |  |  | ( |  |  | ）間隔（ |  | ） | □ | 仕上表 |  | 206 | 208 | 210 | 212 | 306 | 厚38mm×幅140mm以上 |  | 310mm以下 | 500mm以下 | 650mm以下
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ） | □ | 伏図 |  | CN50、外周150mm・他200mm以下 | CN65、外周150mm・他200mm以下 | CNZ50、外周150mm・他200mm以下 | BN50、外周100mm・他150mm以下
|  |  | 小屋床面 | ・ | 種類・厚（ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | 構造用合板 18mm以上 | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 18mm以上 | パーティクルボード 15mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
[5 empty] | 根太形式 |  |  | ( |  |  | ）間隔（ |  | ） |  |  |  | 206 | 208 | 210 | 212 | 306 | 厚38mm×幅140mm以上 |  | 310mm以下 | 500mm以下 | 650mm以下
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ） |  |  |  | CN50、外周150mm・他200mm以下 | CN65、外周150mm・他200mm以下 | CNZ50、外周150mm・他200mm以下 | BN50、外周100mm・他150mm以下
|  | 屋根面 | 屋根勾配 | ・ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） |  |  | □ | 仕様書 |  | 45°以下 | 30°以下
|  |  | 屋根面 | ・ | 種類・厚（ | [7 empty] | ） | □ | 仕上表 |  | 構造用合板 15mm以上 | 構造用合板 12mm以上 | 構造用合板 9mm以上 | 構造用パネル（1級） | 構造用パネル（2級） | 構造用パネル（3級） | パーティクルボード 15mm以上 | パーティクルボード 12mm以上 | 硬質木片セメント板 18mm以上 | 硬質木片セメント板 15mm以上 | ＭＤＦ（30タイプ) | 火山性ガラス質複層板（VSボード）ＨⅢ
[5 empty] | 垂木形式 |  |  | ( |  |  | ）間隔（ |  | ） | □ | 伏図 |  | 204 | 205 | 206 | 208 | 210 | 212 | 304 | 306 | 厚38mm×幅89mm以上 |  | 650mm以下
[5 empty] | その他のくぎ種類・間隔（ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図 |  | CN50、外周150mm・他300mm以下 | CN65、外周150mm・他300mm以下 | CNZ50、外周150mm・他300mm以下 | BN50、外周100mm・他200mm以下
|  | 接合部 | たて枠上下端の接合部 | ・ | たて枠上下端の接合部の検証方法 | [8 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 平13年国土交通省告示第1540号第5 第10号 | [7 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会） | [7 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | 許容応力度等計算 | [7 empty] | □ | 構造計算
[6 empty] | その他（ | [5 empty] | ）

## 必須（構造2）
設計内容説明書＜枠組壁工法＞ | [17 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
[19 empty] | 1-1 |  |  | 1-3
－必須項目－ | [17 empty] | 1.構造の安定に関すること 2 | 1-2
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [14 empty] | 設計内容 | 1-3
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄 | 1-4
構造の安定に関すること | 1-1 | 構造躯体 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示2009号第1第3号による規定免震建築物 | [10 empty] | □ | 構造計算書 |  |  | 0
| 耐震等級 | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | ・同告示第2の該当する号 | [10 empty] | □ | 計画書
| 1-3 |  |  |  |  | □ | 一号（四号建築物として仕様規定に適合） | [8 empty] | □ | 配置図
| その他 |  |  |  |  | □ | 二号（第6号に規定する構造計算
及び耐久性等関係規定に適合）
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定を取得、
及び耐久性等関係規定に適合）
・免震層、免震材料の維持に関する計画
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  | 基礎 | 基礎の形式 |  |  | 布基礎 |  |  |  | べた基礎 |  |  | 独立基礎 |  |  | □ | 基礎伏図
[6 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
|  |  | 寸法及び配筋 | □ | スパン表による | [10 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  | （種類： | [9 empty] | ） | □ | 基礎伏図 |  |  | 社団法人日本ツーバイフォー建築協会発行 | 独自に作成
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算による | [10 empty] | □ | 基礎詳細図
|  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[20 empty] | 腐蝕土 | 粘性土 | 砂質土 | 砂質シルト | 粘性シルト | 関東ローム層 | 砂礫土 | 礫 | 岩盤
|  | 部材断面 | 寸法及び配置 | □ | スパン表による | [10 empty] | □ | 構造計算書
|  |  | 等の検証方法 |  | （種類： | [9 empty] | ） | □ | 構造伏図 |  |  | 社団法人日本ツーバイフォー建築協会発行 | 独自に作成
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算による | [10 empty] | □ | 軸組図
|  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | 認定書等 | 種別・認定番号 |  | 型式 |  |  | 製造者認証 |  |  |  | 特別評価方法 |  | 確認書 |  | □ | 認定書
|  | を活用す |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 認定書別添
|  | る場合 |  | （ | [10 empty] | ）
| 1-6 | 地盤及び | 地盤の種類 | ・ | 支持地盤の種類 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | □ | 調査報告書
| 地盤又は | 地業 | 許容支持力等 | [12 empty] | □ | 改良検討書
| 杭の許容 |  | 及び設定根拠 |  | ■自己評価書に同じ | [5 empty] | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 |  |  |  |  | □ | 構造計算書
| 支持力等 | [14 empty] | □ | 構造伏図
| 及びその | [14 empty] | □ | 仕上表
| 設定方法 | [14 empty] | □ | 矩計図
| 1-7 | 基礎 | 基礎の構造 | [12 empty] | □ | 構造計算書
| 基礎の構 |  | 方法及び形式 |  | ■自己評価書に同じ | [5 empty] | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。 |  |  |  |  | □ | 構造伏図
| 造方法及 | [14 empty] | □ | 仕上表
| び形式 | [14 empty] | □ | 矩計図
[16 empty] | □ | 基礎詳細図

## 必須（劣化）
設計内容説明書＜枠組壁工法＞ | [23 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
3-1
－必須項目－ | [23 empty] | 3.劣化の軽減に関すること
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化の軽減に関すること | 3-1 | 外壁の軸 | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  |  | □ | 通気構造等 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 劣化対策 | 組等 | （地面からの | ・ | 枠組部 | [16 empty] | □ | 伏図
| 等級 |  | 高さ１ｍ以内） |  |  | □ | 製材等（樹種 | [13 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[6 empty] | □ | 集成材等（樹種 | [13 empty] | ） |  |  |  |  | - | JAS耐久性区分D1樹種 | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[9 empty] | （種類 | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 化粧ばり構造用集成材 | 構造用集成材 | 構造用単板積層材 | 枠組壁工法構造用竪継材
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり ※下欄に記載 | [15 empty] | 現場 JIS K 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS K 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 構造用合板等の種類
[5 empty] | 種類 |  | （ | [13 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板 | 構造用パネル | パーティクルボード（Pタイプ） | ＭＤＦ（Pタイプ）
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり ※下欄に記載 | [15 empty] | 現場 JIS K 1570 | 現場 日本しろあり対策協会 | 現場 日本木材保存協会 | 現場 日本木材保存協会（JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲あり） | 工場 JAS保存処理材（K1除く） | 工場 JIS A 9108 | 工場 優良木質建材等認証 | 工場 JIS K 1570＋JIS A 9002による製造 | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | □ | なし
|  |  | ※日本木材保存協会認定品のうち、JISK1571附属書Aの適用があるもののみ記入 | ※ | JIS K 1571附属書Aに定める適用範囲がある薬剤 | [16 empty] | □ | 認定書
[5 empty] | □ | 薬剤商品名（ | [14 empty] | ） | □ | 施工マニュアル
[5 empty] | □ | 施工マニュアルに則って施工を行う
|  | 土台 | 防腐防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [10 empty] | □ | あり |  | □ | なし |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 土台の樹種 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | JAS耐久性区分D1のうち高耐久性樹種
[5 empty] | 薬剤処理等 |  |  |  | □ | あり（ | [7 empty] | ） | □ | なし |  | □ | 伏図 |  |  | 工場 JAS保存処理材（K3相当） | 工場 日本しろあり対策協会（K3相当） | 工場 日本木材保存協会（K3相当） | 工場 優良木質建材等認証（2種以上）
[9 empty] | □ | なし
|  | 浴室・ | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 脱衣室の |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS-A-4416適合） | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 防水 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 脱衣室
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | シージング石膏ボード | ビニルクロス
[5 empty] | □ | その他防腐･防水措置 | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 構造用合板（特類）+フローリング | 普通合板（1類） | 構造用合板（特類） | 構造用合板（1類） | 床下換気+床組の薬剤処理+フローリング
|  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻方法 |  |  |  | □ | べた基礎等 | [11 empty] | □ | 仕上表
[9 empty] | □ | 土壌処理 （ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 日本しろあり対策協会 | 日本木材保存協会
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地盤面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 矩計図 |  |  | 400mm以上
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | 床下防湿 | 防湿方式 | ・ | 防湿方法 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 換気措置 |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | （厚さ | [10 empty] | ） | □ | 矩計図 |  |  | 60mm以上 | 100mm以上
[5 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | （材料 |  | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702）0.1mm以上 | [8 empty] | ） | □ | 基礎詳細 |  |  | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）0.1mm以上 | 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702）0.1mm以上 | 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）0.1mm以上
[8 empty] | （認定番号 | [12 empty] | ）
|  |  | 換気措置 | ・ | 換気措置
[5 empty] | □ | 基礎部開口 |  |  |  | （有効面積 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 4m以下ごとに300c㎡以上
[5 empty] | □ | ねこ土台 |  |  |  | （有効面積 | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 75c㎡/m以上
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [19 empty] | Ⅰ地域 | Ⅱ地域 | Ⅲ地域 | Ⅳ地域 | Ⅴ地域 | Ⅵ地域
|  | 小屋裏換 | 小屋裏換気 | ・ | 換気措置 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  | 気 |  |  | □ | 換気口 |  |  |  | 給気口 | [5 empty] | 排気口 | [5 empty] | □ | 矩計図 |  |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏
[9 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  |  |  | ） |  | □ | 屋根伏図 |  |  | 小屋裏の壁面 | 軒裏 | 棟頂部に排気塔
[6 empty] | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [15 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | 小屋裏換気計算書による | [17 empty] | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上
[7 empty] | □ |  | （給 |  |  |  |  | ）（ | 排 |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 1/250以上 | 1/300以上 | 1/900以上 | 1/1600以上
[5 empty] | □ | 屋根断熱工法等
|  | 構造部材等 | 建築基準法への適合 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定に適合 | [15 empty] | □ | 仕様書
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別・認定番号 |  | 型式 |  |  | 製造者認証 |  |  |  |  | 特別評価方法 | [5 empty] | 確認書 |  |  | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [16 empty] | ） | □ | 認定書別添
|  |  |  | （ | [16 empty] | ）
|  | 点検空間の確保 | 床下空間への措置 | ・ | 点検口 | [5 empty] | 有 | [10 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 床下点検措置 | [5 empty] | 床下空間の有効高さ330mm以上 | [10 empty] | □ | 伏図
|  | ※長期確認 のみ記入 | 小屋裏空間の措置 | ・ | 点検口 | [5 empty] | 有 | [10 empty] | □ | 断面図
[22 empty] | □ | 矩計図

## 必須（維持管理）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [19 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
4-1
－必須項目－ | [19 empty] | 4.維持管理・更新への配慮に関すること
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理への配慮に関すること | 4-1 | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし | [8 empty] | □ | 仕様書
| 維持管理 |  | 埋込み配管の | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし | [8 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | 有無 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし | [8 empty] | □ | 基礎詳細
| （専用配 |  | ※等級２以上は記入 | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし
| 管） | 地中埋設 | 地中埋設管上 | ・ | 排水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり（凍害が予測される地域内） | [5 empty] | □ | 仕様書
|  | 管 | のコンクリート | ・ | 給水管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり（凍害が予測される地域内） | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 打設 | ・ | 給湯管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり（凍害が予測される地域内） | [5 empty] | □ | 基礎詳細
|  |  | ※等級２以上は記入 | ・ | ガス管 |  |  | □ | なし |  | □ | あり（凍害が予測される地域内） | [5 empty] | □
|  | 排水管の | 排水管等の | ・ | 内面等 | [12 empty] | □ | 仕様書
|  | 性状等（ | 内面､たわみ､ |  | □ | 平滑 |  | （仕様 | [8 empty] | ） | □ | 平面図 |  |  | 硬質塩化ビニル管 | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | 排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 排水用鋳鉄管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 耐火二層管
|  | 継手及び | 抜け防止 |  | □ | 肉厚の異なる管の接合なし | [11 empty] | □ | 設備図
|  | ﾍｯﾀﾞｰを |  |  | □ | 排水継ぎ手により排水管内面に高低差なし | [11 empty] | □ | 基礎詳細
|  | 含む） | ※等級２以上は記入 | ・ | たわみ防止
[5 empty] | □ | たわみなし |  |  |  | （措置 | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 支持金物 | 吊り金物
|  |  |  | ・ | 抜け防止
[5 empty] | □ | 抜け防止措置あり | [5 empty] | （接合形式 |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | ねじ接合 | 接着接合 | ﾒｶﾆｶﾙ接合
|  | 専用排水 | 排水管の清掃 | ・ | 便所 | [12 empty] | □ | 配置図
|  | 管 | 措置・掃除口 |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 洋風便器で取り外し可 |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | の点検措置 |  | □ | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 清掃用の開口 |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | ※等級３のみ記入 | ・ | その他の部位 | [12 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | トラップ |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 清掃用の開口 |  | ） |  | □ | 系統図
[6 empty] | 掃除口 |  |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 清掃用の開口 |  | ）
|  | 配管点検 | 主要接合部等 | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [12 empty] | □ | 平面図
|  | 口 | の点検措置 |  | （ | □ | 露出 |  | □ | 点検用の開口 |  |  |  |  | □ |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | ※等級３のみ記入 | ・ | 給水管と設備機器の接合部 | [12 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 点検用の開口 |  |  |  |  | □ |  | ） | □ | 系統図
|  |  |  | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[5 empty] | （ | □ | 露出 |  | □ | 点検用の開口 |  |  |  |  | □ |  | ）
|  |  |  | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
[5 empty] | 場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | 点検方式 |  |  | （ | [8 empty] | ）

## 必須（断熱）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [20 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－ | [20 empty] | 5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること 1
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギ－消費量に関すること | 5-1 | 検証方法 | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  |  |  | （ |  |  |  | 地域） | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 断熱等性能等級 |  | 適用基準
※等級2以上は記入
|  | 非住宅・住宅計算法 | 躯体･開口部の断熱性能等 | ・ | 外皮平均熱貫流率 UA | [13 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | （ | [5 empty] | W/㎡・K）
|  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率 ηA
|  | ※等級2以上は記入 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 住宅仕様基準 | 躯体･開口部の断熱性能等 | [15 empty] | □ | 仕上表
[19 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 玄関ﾄﾞｱの仕様 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
|  | ※等級2以上は記入 |  |  | 窓の仕様 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 計算書
[5 empty] | 日射遮蔽措置の種類 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 緩和措置
|  |  | 躯体の断熱性能等 | ・ | 躯体の断熱性能等
[5 empty] | 屋根 |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  |  | 該当なし | 住宅用グラスウール（10K相当） | 住宅用グラスウール（16K相当） | 住宅用グラスウール（20K相当） | 住宅用グラスウール（24K相当） | 住宅用グラスウール（32K相当） | 高性能グラスウール（16K相当） | 高性能グラスウール（24K相当） | 高性能グラスウール（32K相当） | 高性能グラスウール（40K相当） | 高性能グラスウール（48K相当） | 住宅用ロックウール | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 | A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 | A種ポリエチレンフォーム保温板2種 | A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | A種フェノールフォーム保温板2種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種1号 | A種フェノールフォーム保温板3種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種2号 | A種フェノールフォーム保温板2種3号 | A種フェノールフォーム保温板1種1号 | A種フェノールフォーム保温板1種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 | A種硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 | 吹込用グラスウール（13K、18K） | 吹込用ロックウール（25K） | 吹込用ロックウール（65K） | 吹込用セルローズファイバー（25K） | 吹込用セルローズファイバー（45K、55K） | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種2 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | シージングボード（9mm） | A種インシュレーションボード（9mm） | タタミボード（15mm）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
[5 empty] | 天井 |  | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
[5 empty] | 大壁 |  | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
[5 empty] | 真壁 |  | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
[5 empty] | 床 |  |  | 外気に接する部分
[7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
その他の部分
[7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
[5 empty] | 土間床 |  |  | 外気に接する部分
[7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm）
その他の部分
[7 empty] | （ | [10 empty] | ）
[15 empty] | （厚さ |  | mm） |  |  |  |  | 真北±30°,真北±30°以外,真南±112.5°,全ての方位
|  |  | 開口部の断熱性 |  | 建具形態 |  |  |  | 建具・ドア枠の材質・形状、ガラスの種類・構成等
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ）（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 1: ドア; 2: 引戸; 3: 窓
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ）（ | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 1: ドア; 2: 引戸; 3: 窓
|  |  | 窓の日射遮蔽 措置等 |  | 方位 |  |  |  |  | 開口部の日射熱取得率等 |  |  |  |  | ひさし・軒・付属部材等
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ）（ |  |  |  |  | ）（ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1: 真北±30°; 2: 真北±30°以外; 3: 真南±112.5°; 4: 全ての方位
|  |  |  | （ |  |  |  |  | ）（ |  |  |  |  | ）（ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 1: 真北±31°; 2: 真北±31°以外; 3: 真南±112.6°; 4: 全ての方位
|  | 結露防止 | 結露の発生防 | ・ | 防湿層 | [12 empty] | ） | □ | 仕上表 |  |  | 1: 付属防湿ﾌｨﾙﾑ; 2: 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930）; 3: 包装用ポリエチレンフィルム（JIS Z 1702）; 4: 農業用ポリエチレンフィルム（JIS K 6781）
|  | ※等級2以上は記入 | 止対策 | [14 empty] | ） | □ | 平面図 |  |  | 1: 土塗り壁の外側に断熱層あり; 2: 床断熱材下側が露出等; 3: 透湿抵抗比による
|  |  |  | ・ | 通気層 | [13 empty] | □ | 矩計図
[18 empty] | ） | □ | 試験成績書 |  |  | 1: 透湿抵抗0.144㎡sPa/ｎg以上; 2: 透湿抵抗0.082㎡sPa/ｎg以上; 3: ALC＋透湿抵抗が0.019㎡sPa/ｎg以上; 4: 透湿抵抗比
|  |  |  | ・ | 防風層 | [5 empty] | ※繊維系断熱材を使用した場合 | [7 empty] | □ | 計算書
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別・認定番号 |  | 型式 |  |  | 製造者認証 |  |  |  |  | 特別評価方法 |  |  | 確認書 |  |  | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 認定書別添
|  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 長期使用構造等対応措置 | 外皮性能に係る適合等級 | [15 empty] | □ | 仕上表
[19 empty] | □ | 平面図
[19 empty] | □ | 計算書
非住宅・住宅計算法
住宅仕様基準
窓の断熱（2%緩和）
窓の日射（4%緩和）
あり（
なし（
あり
なし（
あり
評価書に記載する（等級7のみ。8地域のみ等級6。）
評価書に記載する（等級7のみ。1～4地域を除く。）
熱貫流率の基準に適合
断熱材の熱抵抗の基準に適合
断熱等性能等級が等級5以上

## 必須（一次エネ）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [14 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
－必須項目－ | [14 empty] | 5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること 2
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
温熱環境・エネルギ－消費量に関すること | 5-2 | 検証方法 | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  | （ |  | 地域） | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 一次エネルギー消費量等級 |  | 適用基準
※等級4以上は記入
|  | 非住宅・住宅計算法 | 一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 計算書
単位床面積当たりの一次エネルギー消費量
[5 empty] | （ |  |  | MJ/(㎡･年)）
面積・熱損失等・設備機器等
※等級4以上は記入
|  | 住宅仕様基準 | 対象設備の仕様等 | ・ | 暖房設備 | [7 empty] | □ | カタログ等 |  | 1: ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ熱源）; 2: 温水暖房用パネルラジエーター（ガス熱源機）; 3: ルームエアコンディショナー
[5 empty] | 暖房設備の仕様等 | [7 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | □ | 平面図
|  | ※等級4以上は記入 |  | ・ | 冷房設備 | [7 empty] | □ | 計算書 |  | 1: ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ熱源）; 2: ルームエアコンディショナー
冷房設備の仕様等
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 換気設備
換気設備の仕様等
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 給湯設備 | [10 empty] | 1: ガス給湯器; 2: 石油給湯器
給湯設備の仕様等
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 照明設備
照明設備の仕様等
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 認定書等を活用する場合 | 種別・認定番号 |  | 型式 | 製造者認証 |  |  | 特別評価方法 | 確認書 |  |  | □ | 認定書
|  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 認定書別添
|  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  | 長期使用構造等対応措置 | 一次エネルギー消費量に係る適合等級 | [9 empty] | □ | 仕上表
[13 empty] | □ | 平面図
[13 empty] | □ | 計算書
非住宅・住宅計算法
住宅仕様基準
一次エネルギー消費量計算書による
一次エネルギー消費量等級が等級6
Webプログラム出力表による
評価書に記載する（等級6のみ。）

## 選択（構造・火災）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [19 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
－選択項目－ | [19 empty] | 1.構造の安定、2.火災時の安全に関すること
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容 | ↓↓↓自己評価書にリンク
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造の安定に関すること | 1-2
耐震等級
| 1-4 |  |  |  | ■必須事項 1-1耐震等級に同じ
耐風等級
1-5
耐積雪等級
火災時の安全に関すること | 2-1 | 感知警報 | 感知部分の | ・ | 種類 |  | □ | 自動火災報知設備又は同等品 | [9 empty] | □ | 仕上表 |  | 2-4 | 0
| 感知警報 | 装置 | 設置場所等 |  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備等又は同等品 | [9 empty] | □ | 平面図 |  | 2-5 | #REF!
| 装置設置 | [5 empty] | □ | 住宅用防災警報器等又は同等品 | [9 empty] | □ | 自火報図 |  | 2-6 | #REF!
| 等級 | [6 empty] | その他 | [9 empty] | □ | 系統図
| (自住戸 |  |  | ・ | 設置場所
| 火災時) |  |  |  | □ | 寝室等
[7 empty] | 種別 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | ※作動（ |  | 種） | 不作動（ | 種）
[5 empty] | □ | 全ての居室（寝室等を除く） | [15 empty] | 差動式熱感知器 | 定温式熱感知器 | イオン化式煙感知器 | 光電式煙感知器
|  |  | ※作動・不作動の種別は、自動火災報知設備等の場合のみ記入 |  |  |  | 種別 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [6 empty] | ） | [5 empty] | 階段 | 廊下 | 一の居室
[11 empty] | ※作動（ |  | 種） | 不作動（ | 種） | [6 empty] | イオン化式煙感知器 | 光電式煙感知器
[5 empty] | □ | 階段
[7 empty] | 種別 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [6 empty] | ） | [5 empty] | 全ての居室 | 一の居室
[11 empty] | ※作動（ |  | 種） | 不作動（ | 種） | [6 empty] | 定温式熱感知器 | イオン化式煙感知器 | 光電式煙感知器
[5 empty] | □ | 廊下
[7 empty] | 種別 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | ※作動（ |  | 種） | 不作動（ | 種）
[5 empty] | □ | 台所等
[7 empty] | 種別 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 番号 |  | （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | ※作動（ |  | 種） | 不作動（ | 種）
|  |  | 警報部分の | ・ | 設置場所 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  | 性能 | ・ | 検定番号等 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | 本データファイルの作成者はハウスプラス住宅保証（株）です。当社への住宅性能評価申請の目的以外に、当社の許可なく本データを複写、加工し、一般に公開、配布することを固く禁じます。
|  |  | ※面積は等級4の場合のみ記入 | ・ | 警報を行う部分の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | [5 empty] | 150㎡以内 | 350㎡以内
| 2-4 | 脱出対策 | バルコニー及 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 脱出対策 |  | び避難器具 |  | ■自己評価書に同じ | [12 empty] | □ | 平面図
（火災時）
| 2-5 | 開口部の | 防火設備の仕 | □ | サッシ種別 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 配置図
| 耐火等級 | 耐火性能 | 様等（耐火性 |  | ガラス種別 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 仕上表
| (延焼の |  | 能が最も低い | □ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 立面図 |  |  | アルミニウム製 | 木質系 | スチール製 | ステンレス製
| 恐れ開口 |  | もの） | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 建具表 |  |  | 網入磨き板ガラス | 網入板ガラス | フロート板ガラス | 型板ガラス | 熱線吸収板ガラス | 熱線反射板ガラス
部)
| 2-6 | 外壁・軒 | 外壁の構造等 | □ | 構造・材料 |  |  |  | （ | 屋外 | [5 empty] | ） |  | □ | 配置図 |  |  | 60分以上 | 20分以上
| 耐火等級 | 裏の構造 | [6 empty] | （ | 屋内 | [5 empty] | ） |  | □ | 仕上表
| (延焼の | 等（耐火 |  | □ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 恐れ開口 | 性能が最 | ※耐火時間は分 | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 認定書
| 部以外) | も低いも | 軒裏の構造等 | □ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  | の） |  | □ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 認定書 |  |  | 60分以上 | 45分以上 | 20分以上
|  |  |  | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
※耐火時間は分
|  |  | 軒裏換気口の | □ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 矩計図 |  |  | 60分以上 | 45分以上 | 20分以上
|  |  | 構造等 | □ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | □ | 認定書
|  |  |  | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
※耐火時間は分
[22 empty] | 60分以上 | 45分以上 | 20分以上

## 選択（空気環境）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [21 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと
－選択項目－ | [21 empty] | 6.空気環境に関すること
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [18 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
空気環境に関すること | 6-1 | 居室の内装材及び天井裏等の下地材等 | 使用する建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  | ） | □ | 仕上表
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ対策(内装及び天井裏等) |  |  |  | □ | 特定建材 | [13 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | その他 | [13 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 適用除外等 |  | □ | なし
[5 empty] | □ | あり | （箇所 | [11 empty] | ）
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散等級(特定建材) | 内装の仕上げにおける特定建材の使用 | ・ | 内装の仕上げに使用する | [14 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 全ての特定建材のうち、最大のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散量 | [14 empty] | □ | 使用建築
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆等級相当 | [13 empty] | □ | 材料表
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆等級相当 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  | □該当なし |  | □ | Ｆ☆☆等級相当 | [13 empty] | □ | 矩計図 |  | □該当なし | ■該当なし
|  |  | 適用除外等 |  | □ | なし
[5 empty] | □ | あり | （箇所 | [11 empty] | ）
|  |  | 換気等の措置のない天井裏等における特定建材の使用 | ・ | 換気等の措置※のない天井裏等に使用する
全ての特定建材のうち、最大のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散量
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆等級相当
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆等級相当
|  |  | □該当なし |  | ※下記にある気密措置や通気止め措置、換気措置を指す。
|  |  | 換気等の措置※ | ・ | 気密措置を施した箇所と気密材の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [13 empty] | ） |  |  |  | 住宅用プラスチック系防湿フィルム（JIS A 6930） | 透湿防水シート（JIS A 6111） | 構造用合板等 | 石膏ボード等 | 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 | 乾燥木材（重量含水率20%以下） | 鋼製部材 | コンクリート
|  |  |  | ・ | 通気止め措置を施した箇所と通気止め材の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 換気措置を施した箇所と換気設備の種類
[5 empty] | 該当箇所（ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 種類（ | [13 empty] | ） |  |  |  | 第1種換気設備 | 第3種換気設備 | 構造用合板等
| 6-2 | 居室の換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気 |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 仕上表
| 換気対策 |  | 換気対策上の居室等 | ・ | 居室等の名称、全体の床面積、平均天井高さ、換気回数 | [14 empty] | □ | 使用建築
[5 empty] | □ | 換気計算書による | [13 empty] | □ | 材料表
[5 empty] | □ | 以下による | [13 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 名称（ | [12 empty] | ） | □ | 設備図
[6 empty] | 床面積 |  |  |  | （ |  |  |  | m2） | [5 empty] | □ | 換気計算
[6 empty] | 平均天井の高さ |  |  |  | （ |  |  |  | m）
[6 empty] | 設計換気回数 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | 0.5回/h以上 | 0.7回/h以上
|  |  | 機械換気 | ・ | 換気方式
[5 empty] | □ | 給気機＋排気機（第１種）
[5 empty] | □ | 給気機＋排気口（第２種）
[5 empty] | □ | 給気口＋排気機（第３種）
|  |  |  | ・ | 居室出入口の通気措置
[5 empty] | □ | あり（ﾄﾞｱのｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ・引戸・襖等） | [9 empty] | □ | なし
|  |  |  | ・ | 最大ﾀﾞｸﾄ長・曲がり・分岐数
[5 empty] | □ | 換気計算書による
[5 empty] | □ | 以下による
[6 empty] | 主ﾀﾞｸﾄ（ |  |  |  |  | m） |  | 枝ﾀﾞｸﾄ（ |  |  |  |  | m）
[6 empty] | 曲がり（ |  |  |  |  | ） |  | 分岐数（ |  |  |  |  | ）
外部端末換気口（ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ等）の設置箇所
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
内部端末換気口（ｸﾞﾘﾙ等）の設置箇所
[6 empty] | （ | [12 empty] | ）
|  |  | その他 |  | □ | 外気に常時開放された開口部等の換気上有効な面積が
|  |  | ※換気対策の種類がその他の場合に記入 |  |  | 床面積１㎡に対して、１５c㎡以上
[6 empty] | （ |  |  | cm2／床m2）
[5 empty] | □ | 合板その他これに類する板状に成型した建築材料がない等
[6 empty] | 該当箇所（ | [11 empty] | ）
|  | 局所換気対策 | 便所・浴室・ |  | ■自己評価書に同じ | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 台所 | [16 empty] | □ | 平面図

## 選択（光・音・防犯）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [19 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
[21 empty] | 9-1 | #REF!
－選択項目－ | [19 empty] | 7.光視環境、8.音環境、10.防犯に関すること
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [16 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
光視環境に関すること | 7-1 | 開口部（ | 居室の面積に | [14 empty] | □ | 平面図
| 単純開口 | 単純開口 | 対する開口部 |  | ■自己評価書に同じ | [12 empty] | □ | 計算書
| 率 | 率） | の割合 | [14 empty] | □ | 建具表
| 7-2 | 開口部（ | 方位別開口部
| 方位別開 | 方位別開 | の面積合計の |  | ■自己評価書に同じ
| 口比 | 口比） | 比
音環境に関すること | 8-4 | 開口部の | 北の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品 | [5 empty] | □ | 仕上表
| 透過損失 | 遮音性能 | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 | □ | T-3 | □ | T-2 |  | □ | T-1 | □ | その他 |  | □ | 平面図
| 等級 |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの | [11 empty] | □ | 建具表
| （外壁開 |  | 該当なし |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 口部） |  | 東の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 | □ | T-3 | □ | T-2 |  | □ | T-1 | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 南の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 | □ | T-3 | □ | T-2 |  | □ | T-1 | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | 西の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | □ | T-4 | □ | T-3 | □ | T-2 |  | □ | T-1 | □ | その他
|  |  | （最低遮音） |  | □ | その他試験を行うもの
|  |  | 該当なし |  |  | （ | [10 empty] | ）
防犯に関すること | 10-1 | 住戸の出 | 開口部の対策 | [14 empty] | □ | 平面図
| 開口部の | 入口 |  |  | ■自己評価書に同じ | [12 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止 | （区分ａ） | [15 empty] | □ | 建具表
| 対策 | [16 empty] | □ | 仕上表
| ［各階共通］ | 外部から | 開口部の対策
|  | の接近が |  |  | ■自己評価書に同じ
比較的容
易な開口
部
（区分ｂ）
|  | その他の | 開口部の対策
|  | 開口部 |  |  | ■自己評価書に同じ
（区分ｃ）

## 選択（高齢者1）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [23 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
[25 empty] | 9-1 | #REF!
－選択項目－ | [23 empty] | 9.高齢者等への配慮に関すること 1
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 部屋の配 | 特定寝室と同 | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階 | 、 | 室名： | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
| 高齢者等 | 置等 | 一階にある室 | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | □ | 平面図
| 配慮対策 |  |  |  | （ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | 玄関・便所・浴室・洗面所・脱衣室・食事室 | 便所・浴室 | 便所 | -
| 等級（専 |  |  | ・ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  |  |  |  | □ | なし |  | □ | あり
| 用部分） |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅員（ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | 750mm以上 | 650㎜以上（通路から直進）
|  | 段差 | 出入口等 | ・ | 玄関出入口 | [16 empty] | □ | 仕上表
|  |  | （日常生活空 |  |  | くつずりと玄関外側 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ) | □ | 平面図 |  |  | 高低差20mm以下
|  |  | 間内） |  |  | くつずりと玄関土間 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ) |  |  |  |  | 高低差5mm以下
|  |  |  | ・ | 玄関の上がりかまち | [6 empty] | （ | [8 empty] | ) |  |  |  |  | 110mm以下 | 180mm以下（接地階玄関） | 360mm以下（踏段を設置）
|  |  |  | ・ | 浴室出入口
[5 empty] | （ | [15 empty] | ) |  |  |  |  | 5mm以下の単純段差 | 20mm以下の単純段差 | 高低差120mm以下＋またぎ高180mm以下＋手すり設置
|  |  |  | ・ | バルコニー出入口
[5 empty] | （ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | 180mm以下の単純段差 | 360mm以下の単純段差（踏段を設置） | 250mm以下の単純段差＋手すり設置 | 屋内・屋外の高さ180mm以下のまたぎ段差＋手すり設置 | 屋内・屋外の高さ360mm以下のまたぎ段差（踏段設置）＋手すり設置 | 250mm以下の単純段差＋手すり設置準備 | 屋内・屋外の高さ180mm以下のまたぎ段差＋手すり設置準備 | 屋内・屋外の高さ360mm以下のまたぎ段差（踏段設置）＋手すり設置準備
|  |  |  | ・ | 畳コーナー等
[6 empty] | 高さ |  | （ | [8 empty] | ） | [8 empty] | 300mm以上450mm以下
[6 empty] | 間口 |  | （ | [8 empty] | ） | [8 empty] | 1500mm以上
[6 empty] | 面積 |  | （ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | 3㎡以上9㎡未満（居室面積18㎡以下の場合は1/2未満）
|  |  |  | ・ | その他の5mm超の段差
※勝手口等の出入口及び上がりかまちを除く
[5 empty] | （ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | 該当なし
|  |  | その他（日常 | ・ | 5mm超かつ90mm未満の段差
|  |  | 生活空間外） |  | ※玄関､勝手口等､浴室､ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口及び上がりかまちを除く
[5 empty] | （ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | 該当なし
|  | 階段 | 勾配等 | ・ | けあげ（Ｒ） | [8 empty] | （ | [5 empty] | mm） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 踏面（Ｔ） | [8 empty] | （ | [5 empty] | mm） |  | □ | 平面図
|  | ※階段が２以上存在する場合は、それぞれの数値を記入 |  | ・ | 幅員 | [8 empty] | （ | [5 empty] | mm） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・ | 勾配 | [8 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 23/15以下 | 22/21以下 | 6/7以下
|  |  |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 550mm以上650mm以下
|  |  | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 | [8 empty] | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 30mm以下
|  |  |  | ・ | 蹴込み板 | [9 empty] | □ | 設置
|  |  | 形式等 | ・ | 階段の形式 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 直階段 | 回り階段等 | 曲がり階段
|  |  | ※曲がり階段は、 | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし
|  |  | 全段、踊場が矩形 | ・ | 最下段の通路等への突出 | [9 empty] | □ | なし
|  |  | 滑り止め | ・ | 踏面と同一面の滑り止め | [9 empty] | □ | なし |  | □ | あり
|  |  | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 | [9 empty] | □ | なし
|  | 手すり | 手すりの設置 | ・ | 階段の手すり | [16 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  | （日常生活空 |  |  | 設置高さ |  |  | （ | [11 empty] | ） |  |  |  |  | 700mm以上900mm以下
|  |  | 間） | ・ | 便所 |  | （立ち座りのためのもの）
[5 empty] | □ | 設置
|  |  |  | ・ | 浴室
[5 empty] | □ | 浴槽出入 |  |  |  | □ | 浴室出入 |  |  |  | □ | 浴槽立ち座り
[10 empty] | □ | 姿勢保持 |  |  |  | □ | 洗い場立ち座り
|  |  |  | ・ | 玄関 |  | （上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのもの）
[5 empty] | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等
|  |  |  | ・ | 脱衣室 |  |  | （衣服の着脱のためのもの）
[5 empty] | □ | 設置 |  |  | □ | 設置可能な下地等

## 選択（高齢者2）
設計内容説明書＜各種工法共通 一戸建て住宅＞ | [11 empty] | ※の欄を設計者が記入のこと | ↓↓↓自己評価書にリンク
[13 empty] | 9-1 | #REF!
－選択項目－ | [11 empty] | 9.高齢者等への配慮に関すること 2
| 性能表示 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [8 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者等への配慮に関すること | 9-1 | 手すり | 転落防止手す | ・ | バルコニー |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 高齢者等 |  | りの設置 |  | □ | 腰壁等の高さ① | （ |  | ） | □ | 平面図 |  |  | 1,100mm以上 | 650mm以上1,100mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
| 配慮対策 |  |  |  |  | （手すりの達する高さ： |  |  | ） | □ | 立面図 |  |  | - | 床面から1,100mm以上 | 腰壁等から800mm以上
| 等級（専 |  |  |  | □ | 腰壁等の高さ② | （ |  | ） |  |  |  |  | 1,100mm以上 | 650mm以上1,100mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
| 用部分） |  |  |  |  | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 床面から1,100mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 110mm以下
|  |  |  | ・ | 窓（２階以上の窓）
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ① | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上 | 床面から1,100mm以上
[5 empty] | □ | 窓台等の高さ② | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 300mm以上650mm未満 | 300mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上 | 床面から1,100mm以上
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 110mm以下
|  |  |  | ・ | 廊下（開放されている側）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ① | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ② | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 床面から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 110mm以下
|  |  |  | ・ | 階段（開放されている側）
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ① | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 踏面先端から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
[5 empty] | □ | 腰壁等の高さ② | （ |  | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上800mm未満 | 650mm未満
[6 empty] | （手すりの達する高さ： |  |  | ） |  |  |  |  | - | 踏面先端から800mm以上 | 腰壁等から800mm以上
|  |  |  | ・ | 手すり子の内法寸法 |  | （ |  | ） |  |  |  |  | 110mm以下
|  | 通路及び | 通路の幅員 | ・ | 最小有効幅員 |  |  | （ | ） | □ | 仕上表 |  |  | 850mm以上 | 780mm以上
|  | 出入口の |  |  | 柱等の箇所 |  |  | （ | ） | □ | 平面図 |  |  | 800mm以上 | 750mm以上
|  | 幅員 | 出入口の幅員 | ・ | 玄関 |  |  | （ | ） | □ |  |  |  | 800mm以上 | 750mm以上
|  |  |  | ・ | 浴室出入口 |  |  | （ | ） | □ |  |  |  | 800mm以上 | 650mm以上 | 600mm以上
|  |  |  | ・ | 玄関浴室出入口以外の出入口 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | 800mm以上 | 750mm以上
[5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 寝室、便 | 浴室の寸法 | ・ | 内法の短辺寸法 |  |  | （ | ） | □ | 仕上表 |  |  | 1,400mm以上 | 1,300mm以上 | 1,200mm以上
|  | 所及び浴 |  | ・ | 内法面積 |  |  | （ | ） | □ | 平面図 |  |  | 2.5㎡以上 | 2.0㎡以上 | 1.8㎡以上
|  | 室（日常 | 便所の寸法 | ・ | 短辺方向に確保する寸法 |  |  |  |  | □
|  | 生活空間 |  |  | （ |  |  |  | ） | □ |  |  |  | 内法寸法1,300mm以上 | 内法寸法1,100mm以上 | 便器後方の壁から便器先端までの距離＋500mm以上
|  | ） |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | ※等級３以上の場合のみ記入 |  | ・ | 長辺方向に確保する寸法
[5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 内法寸法1,300mm以上
[5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  |  |  | ・ | 便器と壁の間に確保する距離
[5 empty] | （ |  |  |  | ） |  |  |  |  | 便器の前方又は側方に500mm以上 | 便器の前方及び側方に500mm以上
[5 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[5 empty] | □ | ドア開放により対応可
|  |  |  | ・ | 便器の形式
[5 empty] | □ | 腰掛け式
|  |  | 特定寝室 | ・ | 内法面積 |  |  | （ | ） |  |  |  |  | 12㎡以上 | 9㎡以上