## 耐震等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。
施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
申請者 |  | 氏名
工事監理者（または工事施工者） |  | 氏名
性能表示 事項 | 検査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 判定欄
|  |  | 自主検査 |  | 確認内容 | 適 | 不適
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | 地盤 |  | □ | 適 | 種類・支持力 | □ | □
| 杭 |  | □ | 適 | 位置・種類・杭径・杭長 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 継手の施工状況 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 杭頭処理・杭頭補強 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 杭芯ずれの場合の補強方法 | □ | □
| 基礎の配筋工事 |  | □ | 適 | 位置、形状 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | □ | □
|  |  | □ | 適 | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 貫通孔の補強 | □ | □
| 基礎の鉄骨 |  | □ | 適 | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 溶接技能者資格 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄骨建入れ精度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | □ | □
| 基礎のコンクリート |  | □ | 適 | コンクリートの種類 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 呼び強度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | コンクリート強度（28日強度） | □ | □
|  |  | □ | 適 | 打設施工計画 | □ | □

## 耐震等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
| 該当階 |  |  | ～ | まで
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 判定欄
[5 empty] | 自主検査 |  | 確認内容 | 適 | 不適
耐震等級（構造躯体の倒壊防止） |  | 木造 | 部材の品質 |  | □ | 適 | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | □ | □
|  |  | 土台・柱等 |  | □ | 適 | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | □
|  |  | 耐力壁・準耐力壁等 |  | □ | 適 | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 垂れ壁・腰壁の状況 | □ | □
|  |  | 床組面・屋根面 |  | □ | 適 | 位置・種類（勾配） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 根太・垂木等の寸法・間隔 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 留め付け状況（釘等） | □ | □
|  |  | 接合部 |  | □ | 適 | 接合金物の品質・接合状況 | □ | □
|  |  | 横架材 |  | □ | 適 | 横架材の幅・背・間隔（最大最小） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 根太・垂木の幅・背・間隔(最大最小） | □ | □
|  | 鉄骨造 | 構造躯体 |  | □ | 適 | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 溶接技能者資格 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄骨建入れ精度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | □ | □
|  | 鉄筋コンクリート造 | 配筋 |  | □ | 適 | 位置、形状 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 貫通孔の補強 | □ | □
|  |  | コンクリート |  | □ | 適 | コンクリートの種類 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 呼び強度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | コンクリート強度（28日強度） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 打設施工計画 | □ | □

## 免震建築物①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。
施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
申請者 |  | 氏名
工事監理者（または工事施工者） |  | 氏名
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 判定欄
|  |  | 自主検査 |  | 確認内容 | 適 | 不適
免震建築物 | 地盤 |  | □ | 適 | 種類・支持力 | □ | □
| 杭 |  | □ | 適 | 位置・種類・杭径・杭長 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 継手の施工状況 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 杭頭処理・杭頭補強 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 杭芯ずれの場合の補強方法 | □ | □
| 基礎の配筋工事 |  | □ | 適 | 位置、形状 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | □ | □
|  |  | □ | 適 | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 貫通孔の補強 | □ | □
| 基礎の鉄骨 |  | □ | 適 | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 溶接技能者資格 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 鉄骨建入れ精度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | □ | □
| 基礎のコンクリート |  | □ | 適 | コンクリートの種類 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 呼び強度 | □ | □
|  |  | □ | 適 | コンクリート強度（28日強度） | □ | □
|  |  | □ | 適 | 打設施工計画 | □ | □
| 免震層 |  | □ | 適 | 免震層・免震材料 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 落下・はさまれ防止 | □ | □
|  |  | □ | 適 | 維持管理に関する計画 | □ | □

## 免震建築物②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
| 該当階 |  |  | ～ | まで
性能表示 事項 |  | 審査項目 |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  | 判定欄
[5 empty] | 自主検査 |  | 確認内容 | 適 | 不適
免震建築物 |  | 上部構造が木造 | 部材の品質 |  | □ | 適 | 部材の品質・規格（割れ・ねじれ・歪み等） | □ | □
|  |  | 土台・柱等 |  | □ | 適 | 柱の小径・枠組材の寸法形式 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 土台の継手位置（柱・床下換気口等を避けた位置） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ・位置 | □ | □
|  |  | 耐力壁・準耐力壁等 |  | □ | 適 | 耐力壁の種類・厚さ・位置 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 軸組・枠組部分との接合（釘等） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 垂れ壁・腰壁の状況 | □ | □
|  |  | 床組面・屋根面 |  | □ | 適 | 位置・種類（勾配） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 根太・垂木等の寸法・間隔 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 留め付け状況（釘等） | □ | □
|  |  | 接合部 |  | □ | 適 | 接合金物の品質・接合状況 | □ | □
|  |  | 横架材 |  | □ | 適 | 横架材の幅・背・間隔（最大最小） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 根太・垂木の幅・背・間隔(最大最小） | □ | □
|  | 上部構造が鉄骨造 | 構造躯体 |  | □ | 適 | 鋼材の種類、厚さ、寸法 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄骨工場グレード・鉄骨加工精度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 溶接技能者資格 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 工場もしくは現場溶接ＵＴ検査の結果 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄骨建入れ精度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 高力ﾎﾞﾙﾄの種類・品質・締付け状況 | □ | □
|  | 上部構造がＲＣ造 | 配筋 |  | □ | 適 | 位置、形状 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄筋の種類・径・本数・ピッチ | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 鉄筋の端部処理・定着・継手の状況 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | ｶﾞｽ圧接引張試験もしくは超音波試験の結果 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 貫通孔の補強 | □ | □
|  |  | コンクリート |  | □ | 適 | コンクリートの種類 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 呼び強度 | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | コンクリート強度（28日強度） | □ | □
[5 empty] | □ | 適 | 打設施工計画 | □ | □

## 断熱等性能等級
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。
施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
申請者 |  |  | 氏名
工事監理者（または工事施工者） |  |  | 氏名
性能表示 事項 | 審査項目 |  |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 判定欄
[5 empty] | 確認内容 |  |  |  |  | 適 |  | 不適
断熱等性能等級 | 結露防止 |  |  |  | 床下換気・地盤の措置 |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 防湿・防風層の設置（繊維系断熱材等の場合） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 通気層の設置 |  |  |  |  | □ |  | □
| 躯体の断熱性能 |  |  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（屋根または天井） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外壁） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外気に接する床） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成（その他の床） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外気に接する土間床） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 断熱材の種類と厚さ、層構成（その他の土間床） |  |  |  |  | □ |  | □
| 開口部の断熱性能 |  |  |  | 窓・ドア等の仕様 |  |  |  |  | □ |  | □
| 開口部の日射侵入対策 |  |  |  | 方位の確認 |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） |  |  |  |  | □ |  | □
[5 empty] | 付属部材の種類・設置状況 |  |  |  |  | □ |  | □
自主検査欄
1501 |  | 1502 |  | 1503 |  | 1504 | 1505 | 1506 | 1606 |  | 1608
1401 |  | 1402 |  | 1403 |  | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 |  | 1408
1301 |  | 1302 |  | 1303 |  | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 |  | 1308
1201 |  | 1202 |  | 1203 |  | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |  | 1208
1101 |  | 1102 |  | 1103 |  | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |  | 1108
1001 |  | 1002 |  | 1003 |  | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |  | 1008
901 |  | 902 |  | 903 |  | 904 | 905 | 906 | 907 |  | 908
801 |  | 802 |  | 803 |  | 804 | 805 | 806 | 807 |  | 808
701 |  | 702 |  | 703 |  | 704 | 705 | 706 | 707 |  | 708
601 |  | 602 |  | 603 |  | 604 | 605 | 606 | 607 |  | 608
501 |  | 502 |  | 503 |  | 504 | 505 | 506 | 507 |  | 508
401 |  | 402 |  | 403 |  | 404 | 405 | 406 | 407 |  | 408
301 |  | 302 |  | 303 |  | 304 | 305 | 306 | 307 |  | 308
201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 | 205 | 206 | 207 |  | 208
101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 | 105 | 106 | 107 |  | 108

## 一次エネルギー消費量等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。
施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
申請者 |  | 氏名
工事監理者（または工事施工者） |  | 氏名
性能表示 事項 | 審査項目 |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | 判定欄
|  |  | 確認内容 | 適 | 不適
断熱等性能等級 | 結露防止 |  | 床下換気・地盤の措置 | □ | □
|  |  | 防湿・防風層の設置（繊維系断熱材等の場合） | □ | □
|  |  | 通気層の設置 | □ | □
| 躯体の断熱性能 |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（屋根または天井） | □ | □
|  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外壁） | □ | □
|  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外気に接する床） | □ | □
|  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（その他の床） | □ | □
|  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（外気に接する土間床） | □ | □
|  |  | 断熱材の種類と厚さ、層構成（その他の土間床） | □ | □
| 開口部の断熱性能 |  | 窓・ドア等の仕様 | □ | □
| 開口部の日射侵入対策 |  | 方位の確認 | □ | □
|  |  | 窓・ドア等の仕様・日射侵入率 | □ | □
|  |  | 庇、軒等の状況（外壁からの出、庇下端から窓下端の高さ） | □ | □
|  |  | 付属部材の種類・設置状況 | □ | □
| 設備機器 |  | 暖冷房設備の仕様 | □ | □
|  |  | 換気設備の仕様 | □ | □
|  |  | 給湯設備の仕様 | □ | □
|  |  | 照明設備の仕様 | □ | □
|  |  | 創エネ設備の仕様 | □ | □

## 一次エネルギー消費量等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
自主検査欄
1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508
1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408
1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308
1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208
1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008
901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908
801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808
701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108

## 高齢者等配慮対策等級①
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
住宅性能証明の申請を行うにあたり、施工状況チェックシートを提出します。
施工状況チェックシートに記載する内容は事実に相違ありません。
建築物の名称
建築物の所在地
申請者 |  |  | 氏名
工事監理者（または工事施工者） |  |  | 氏名
性能表示 事項 | 審査項目 |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ | 判定欄
|  |  |  | 確認内容 | 適 | 不適
高齢者等配慮対策等級 | 部屋の配置等 |  |  | 特定寝室と同一階にある室 | □ | □
|  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの有無、出入口幅 | □ | □
| 段差 |  |  | くつずりと玄関外側 | □ | □
|  |  |  | くつずりと玄関土間 | □ | □
|  | ※等級4以上 |  | 玄関上り框 | □ | □
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | □
|  |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の段差 | □ | □
| 段差 |  |  | 畳ｺｰﾅｰの高さ | □ | □
|  |  |  | 畳ｺｰﾅｰの幅・奥行き・面積 | □ | □
|  |  |  | その他の段差 | □ | □
| 階段 |  |  | けあげ、踏面の寸法 | □ | □
|  |  |  | 蹴込寸法 | □ | □
|  |  |  | 蹴込板 | □ | □
※等級4以上
|  |  |  | 階段の形式 | □ | □
|  |  |  | 最上段への食い込み、 最下段への突出 | □ | □
|  | ※等級5のみ |  | 滑り止め | □ | □
|  |  |  | 段鼻の出 | □ | □
| 手すり （手すり設置） |  |  | 階段の手すり設置 | □ | □
|  |  |  | 便所の手すり設置 | □ | □
|  |  |  | 浴室の手すり設置 | □ | □
|  |  |  | 玄関の手すり設置又は準備 | □ | □
|  |  |  | 脱衣室の手すり設置又は準備 | □ | □
| 手すり （転落防止手すり） |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | □ | □
|  |  |  | 窓（２階以上） | □ | □
|  |  |  | 廊下（開放されている側） | □ | □
|  |  |  | 階段（開放されている側） | □ | □
| 通路の幅員及び出入口の幅員 |  |  | 通路の幅員 | □ | □
|  |  |  | 柱等の個所の幅員 | □ | □
|  |  |  | 玄関出入口 | □ | □
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | □
|  |  |  | 玄関浴室以外の出入口 | □ | □

## 高齢者等配慮対策等級②
住宅性能証明 - 施工状況チェックシート（共同住宅等）
性能表示 事項 | 審査項目 |  |  | 施工状況チェック欄＜施工者記入＞ |  |  |  |  | 判定欄
|  |  |  | 確認内容 |  |  |  |  | 適 |  | 不適
高齢者等配慮対策等級 | 寝室、便所及び浴室 |  |  | 浴室の内法の短辺寸法 |  |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 浴室の内法面積 |  |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 便所の内法の短辺寸法及び長辺寸法 |  |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 便所の形式 |  |  |  |  | □ |  | □
|  |  |  | 特定寝室の内法面積 |  |  |  |  | □ |  | □
自主検査欄
1501 |  | 1502 | 1503 |  | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 |  | 1508
1401 |  | 1402 | 1403 |  | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 |  | 1408
1301 |  | 1302 | 1303 |  | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 |  | 1308
1201 |  | 1202 | 1203 |  | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |  | 1208
1101 |  | 1102 | 1103 |  | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |  | 1108
1001 |  | 1002 | 1003 |  | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |  | 1008
901 |  | 902 | 903 |  | 904 | 905 | 906 | 907 |  | 908
801 |  | 802 | 803 |  | 804 | 805 | 806 | 807 |  | 808
701 |  | 702 | 703 |  | 704 | 705 | 706 | 707 |  | 708
601 |  | 602 | 603 |  | 604 | 605 | 606 | 607 |  | 608
501 |  | 502 | 503 |  | 504 | 505 | 506 | 507 |  | 508
401 |  | 402 | 403 |  | 404 | 405 | 406 | 407 |  | 408
301 |  | 302 | 303 |  | 304 | 305 | 306 | 307 |  | 308
201 |  | 202 | 203 |  | 204 | 205 | 206 | 207 |  | 208
101 |  | 102 | 103 |  | 104 | 105 | 106 | 107 |  | 108