## 記入例
施工関連図書一覧表 【一戸建て住宅】 | [5 empty] | 住宅の名称 |  |  | ○○ ○○ 様邸 新築工事
評価 項目 | 番 号 （提示する図書に ） |  | 項 目 | 施工関連図書の種類 （提示する図書の種類にチェック） | [7 empty] | 申請時期
|  |  |  | 写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | その他 |  | 1 | 2 | 3 | 4
１． 構造 |  | 1-1 | 地盤の種類・支持力 | [7 empty] | 地盤調査報告書
|  | 1-2 | 地盤改良の方法 |  | 工事写真 | [5 empty] | 地盤改良報告書
|  | 1-3 | 地業の状況 |  | 工事写真
|  | 1-4 | 基礎コンクリートの強度 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 配合計画書
|  | 1-5 | 基礎底盤の厚さ・布基礎の幅 |  | 工事写真
|  | 1-6 | 鉄筋の品質 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 鋼材証明書
|  | 1-7 | アンカーボルトの品質 |  | 梱包材写真 |  | 納品書
|  | 1-8 | アンカーボルトの埋込み長さ |  | 工事写真
|  | 1-9 | アンカーボルトの位置 |  | 工事写真
|  | 1-10 | 立上がりの高さ・幅 |  | 工事写真
|  | 1-11 | 面材の種類・厚さ（内部耐力壁） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 1-12 | 面材の種類・厚さ（屋根面） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 1-13 | くぎの種類（面材留付部） |  | 梱包材写真 |  | 納品書
|  | 1-14 | くぎの間隔と留付状況（内部耐力壁） |  | 工事写真
|  | 1-15 | くぎの間隔と留付状況（屋根面） |  | 工事写真
|  | 1-16 | 接合金物の品質 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
２． 火災 |  | 2-1 | 感知・警報部分の種別・番号 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | 型式鑑定書
|  | 2-2 | 避難器具の品質（3階以上） |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-3 | 開口部の耐火性能 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-4 | 外壁の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-5 | 軒裏の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-6 | 軒裏換気口の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
３． 劣化 |  | 3-1 | 土壌処理の材料 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 薬剤認定書
|  | 3-2 | 土壌処理の状況 |  | 工事写真
|  | 3-3 | 防湿フィルムの種類 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ |  | 認定書
|  | 3-4 | 防湿フィルムの施工状況 |  | 工事写真
|  | 3-5 | 薬剤処理の方法（外壁の軸組、土台） |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 薬剤認定書
|  | 3-6 | 薬剤処理の状況（外壁の軸組、土台） |  | 工事写真 | [5 empty] | 施工証明書
|  | 3-7 | 部材の樹種（外壁の軸組、土台） |  |  |  | 納品書
|  | 3-8 | 通気構造の状況 |  | 工事写真
|  | 3-9 | ねこ土台の有効面積、配置 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  |  |  | 施工ﾏﾆｭｱﾙ
|  | 3-10 | 給気口・排気口の仕様 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 3-11 | 脱衣室の防水・防腐（下地材） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 3-12 | ユニットバスの品質 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 試験結果報告書
４． 維持 |  | 4-1 | コンクリート内埋込配管 |  | 工事写真
|  | 4-2 | 地中埋設管上のコンクリート |  | 工事写真
|  | 4-3 | 排水管の内面平滑・たわみ・抜け防止 |  | 工事写真
５． 温熱 |  | 5-1 | 断熱材の種類と厚さ |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-2 | 断熱材の施工状況（屋根又は天井） |  | 工事写真
|  | 5-3 | 断熱材の施工状況（床） |  | 工事写真
|  | 5-4 | 気密材の種類 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ |  | 性能認定書
|  | 5-5 | 開口部の断熱性能 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-6 | 開口部の気密性 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-7 | 開口部の日射侵入率 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-8 | 付属部材の設置状況 |  | 工事写真
６． 空気 |  | 6-1 | 特定建材の性能区分 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 6-2 | 機械換気の仕様 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 6-3 | ダクトの経路 |  | 工事写真
８．音 |  | 8-1 | 開口部の遮音性能 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | 性能認定書
９． 高齢 |  | 9-1 | 手すり下地（玄関） |  | 工事写真
|  | 9-2 | 手すり下地（脱衣室） |  | 工事写真

## 施工関連図書一覧表
施工関連図書一覧表 【一戸建て住宅】 | [5 empty] | 住宅の名称
評価 項目 | 番 号 （提示する図書に ） |  | 項 目 | 施工関連図書の種類 （提示する図書の種類にチェック） | [7 empty] | 申請時期
|  |  |  | 写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | その他 |  | 1 | 2 | 3 | 4
１． 構造 |  | 1-1 | 地盤の種類・支持力 | [7 empty] | 地盤調査報告書
|  | 1-2 | 地盤改良の方法 |  | 工事写真 | [5 empty] | 地盤改良報告書
|  | 1-3 | 地業の状況 |  | 工事写真
|  | 1-4 | 基礎コンクリートの強度 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 配合計画書
|  | 1-5 | 基礎底盤の厚さ・布基礎の幅 |  | 工事写真
|  | 1-6 | 鉄筋の品質 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 鋼材証明書
|  | 1-7 | アンカーボルトの品質 |  | 梱包材写真 |  | 納品書
|  | 1-8 | アンカーボルトの埋込み長さ |  | 工事写真
|  | 1-9 | アンカーボルトの位置 |  | 工事写真
|  | 1-10 | 立上がりの高さ・幅 |  | 工事写真
|  | 1-11 | 面材の種類・厚さ（内部耐力壁） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 1-12 | 面材の種類・厚さ（屋根面） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 1-13 | くぎの種類（面材留付部） |  | 梱包材写真 |  | 納品書
|  | 1-14 | くぎの間隔と留付状況（内部耐力壁） |  | 工事写真
|  | 1-15 | くぎの間隔と留付状況（屋根面） |  | 工事写真
|  | 1-16 | 接合金物の品質 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
２． 火災 |  | 2-1 | 感知・警報部分の種別・番号 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | 型式鑑定書
|  | 2-2 | 避難器具の品質（3階以上） |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-3 | 開口部の耐火性能 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-4 | 外壁の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-5 | 軒裏の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
|  | 2-6 | 軒裏換気口の耐火性能と認定番号 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  |  |  | 認定書
３． 劣化 |  | 3-1 | 土壌処理の材料 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 薬剤認定書
|  | 3-2 | 土壌処理の状況 |  | 工事写真
|  | 3-3 | 防湿フィルムの種類 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ |  | 認定書
|  | 3-4 | 防湿フィルムの施工状況 |  | 工事写真
|  | 3-5 | 薬剤処理の方法（外壁の軸組、土台） |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 薬剤認定書
|  | 3-6 | 薬剤処理の状況（外壁の軸組、土台） |  | 工事写真 | [5 empty] | 施工証明書
|  | 3-7 | 部材の樹種（外壁の軸組、土台） |  |  |  | 納品書
|  | 3-8 | 通気構造の状況 |  | 工事写真
|  | 3-9 | ねこ土台の有効面積、配置 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  |  |  | 施工ﾏﾆｭｱﾙ
|  | 3-10 | 給気口・排気口の仕様 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 3-11 | 脱衣室の防水・防腐（下地材） |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書
|  | 3-12 | ユニットバスの品質 |  |  |  | 納品書 |  |  |  | 試験結果報告書
４． 維持 |  | 4-1 | コンクリート内埋込配管 |  | 工事写真
|  | 4-2 | 地中埋設管上のコンクリート |  | 工事写真
|  | 4-3 | 排水管の内面平滑・たわみ・抜け防止 |  | 工事写真
５． 温熱 |  | 5-1 | 断熱材の種類と厚さ |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-2 | 断熱材の施工状況（屋根又は天井） |  | 工事写真
|  | 5-3 | 断熱材の施工状況（床） |  | 工事写真
|  | 5-4 | 気密材の種類 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ |  | 性能認定書
|  | 5-5 | 開口部の断熱性能 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-6 | 開口部の気密性 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-7 | 開口部の日射侵入率 |  |  |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 5-8 | 付属部材の設置状況 |  | 工事写真
６． 空気 |  | 6-1 | 特定建材の性能区分 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 6-2 | 機械換気の仕様 |  | 梱包材写真 |  | 納品書 |  | カタログ
|  | 6-3 | ダクトの経路 |  | 工事写真
８．音 |  | 8-1 | 開口部の遮音性能 |  | 表示ﾏｰｸ写真 |  | 納品書 |  | カタログ |  | 性能認定書
９． 高齢 |  | 9-1 | 手すり下地（玄関） |  | 工事写真
|  | 9-2 | 手すり下地（脱衣室） |  | 工事写真